回复函

建设项目名称：学院消防建设一期工程

致湖南和丰工程造价咨询有限公司： 对于贵单位在湘西经济贸易学校产教融合实习实训基地建设项目进行预算评审过程中存在的问题，特发函向贵方予以回复。 - 1.预算编制中，土方开挖套用定额为人工开挖，评审按机械开挖调整； 建设单位回复：实际为人工开挖，场地为绿化带空间太小，机械无法进入，无法施工。 - 审计回复：已调整 - 2.预算编制中，考虑了绿化带部分人工运土15米，评审已扣除； - 建设单位回复：因考虑到对绿化带的破坏，开挖附近不易堆土，所以预算编制考虑了15米人工运土。 - 审计回复：已调整